办事指南模板—工作人员版本

特种设备使用登记（模板）

## 政务服务网办事指南地址：http://www.sczwfw.gov.cn/app/main?areaCode=510000000000&iframeUrlLo=workGuide/detail?id=511A0041400002-510400000000-000-00832080X-1-00%26shardKey=5100%26typeflag=1

事项版本：20

温馨提示：您所下载的文档版本有极小概率会滞后于网络版本。请核对事项版本号，如发现滞后请半小时后再进行下载。

“★”为必填项

# 基本信息

| ★事项名称 | 特种设备使用登记 |  | ★事项类型 |  | 行政许可; |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★行使方式 | 依申请主体申请行使 |  | ★事项归属目录 |  | 特种设备使用登记 |  |
| ★行使层级 | 市级 |  | ★权力来源 |  | 法定本级行使;上级授权; |  |
| ★服务对象 | 事业法人、社会组织法人、行政机关、非法人企业、企业法人、自然人、其他组织 |  | ★是否收费 |  | 否 |  |
| ★基本编码 | 511A0041400002 |  | ★实施编码 |  | 11510300MB164597822510100805003 |  |
| ★实施主体编码 | 11510300008320498J |  | 业务办理项编码 |  | 无 |  |
| ★实施主体 | 攀枝花市市场监督管理局 |  |  |  |  |  |
| ★实施主体性质 | 法定机关 |  |  |  |  |  |
| ★事项状态 | 通过 |  |  | ★事项版本 |  | 20 |
| ★法定办结时限 | 20个工作日 |  |  | 法定办结时限说明 |  | 填报法定办结时限说明，对法定办结时限进行描述，如受理后2个工作日内，组织进行技术审查。 |
| ★承诺办结时限 | 10个工作日 |  |  | 承诺办结时限说明 |  | 填报承诺办结时限说明，对法定办结时限进行描述，如受理后2个工作日内，组织进行技术审查。 |
| ★办件类型 | 承诺件 |  |  | 计划生效日期 |  | （填报事项计划开始生效日期，如本办法于2018年1月1日起施行，故计划生效日期2018年1月1日） |
| ★审查类型 | 市（州）级:本级办结,实质审查； |  |  | ★是否转外 |  | 否 |
| 计划取消日期 | （填报事项，计划取消生效日期。如该办法实施至2018年11月12日，故计划取消时间2018年11月12日） |  |  | ★是否网办 |  | 是 |
| 网办地址 | http://www.sczwfw.gov.cn/app/main?areaCode=510400000000&iframeUrlLo=workGuide/detail?id=511A0041400002-510400000000-000-00832080X-1-00%26shardKey=5104 |  |  |  |  |  |
| ★办理形式 | 窗口办理;网上办理; |  |  | 是否支持自助终端办理 |  | 否 |
| 窗口办理 | 是否支持预约办理 | 是 |  | ★是否支持物流快递 |  | 是 |
|  | ★到办事现场次数 | 1 |  | 必须到现场原因 |  | 对办事人必须到现场办理的原因进行描述，如：需申请人本人到现场签字确认 |
|  | ★是否支持全省就近取件 | 否 |  | ★是否支持全省范围就近申请 |  | 否 |
| 网上办理（网办事项必填） | ★网办类型 | 原件核验 |  | ★是否支持上门收取申请材料 |  | 否 |
|  | ★到办事现场次数 | 1 |  | 必须到现场原因 |  | 对办事人必须到现场办理的原因进行描述，如：需申请人本人到现场签字确认 |
|  | 网上办理深度 | 互联网咨询; 互联网预审; 互联网受理; 互联网办理; 互联网结果反馈; |  | ★是否支持物流快递 |  | 是 |
| ★特别程序 | 无 |  |  |  |  |  |
| ★移动端是否对接单点登录 | 系统自动生动，无需填写 |  |  | 移动端办理地址 |  | 系统自动生动，无需填写 |
| ★计算机端是否对接单点登录 | 系统自动生动，无需填写 |  |  | 计算机端在线办理跳转地址 |  | 系统自动生动，无需填写 |
| ★办理地点 | 成都市草市街 2号省政务服务和资源交易中心5楼 26-28号窗口（填报具体办理地点，必须体现出[街道名][门牌号][房间号][窗口号]） |  |  | ★办理时间 |  | 星期一至星期五：上午09:00-12:00；下午13:00-17:00(法定节假日除外)；（填写该事项具体办理时间，如分季节确定时间应分季节填写办理时间，开展延时服务的，应填写延时服务时间） |

# 扩展信息

| ★是否进驻政务大厅 | 是 | 通办范围 | （勾选事项在哪些范围内可通办，如：全国、全省、全市、全县、全镇（乡、街道）、跨村（社区）。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联办机构 | 两个或两个以上同级实施主体联合办理时须填报联办机构，可以填写多个联办机构 | 中介服务 | 填报法定涉及的中介服务名称。例如：项目可行性研究报告编制 |
| ★是否纳入便民服务中心 | 否 | ★是否在一体化平台全程办理 | 是 |
| ★是否证明类事项 | 否 |  |  |
| ★是否数量限制 | 否 |  |  |
| ★面向自然人事项主题分类 | 证件办理^其他 | ★面向自然人地方特色主题分类 | ^^其他^其他 |
| ★面向法人事项主题分类 | 民族宗教^其他 | ★面向法人地方特色主题分类 | 申请资质^中小企业^民营企业^高新技术企业^困难企业^重点企业^私营企业^社会组织^个体工商户^其他 |
| 乡镇街道代码 | 行使该事项的乡镇街道统一社会信用代码（系统自动生成，无须填写） | 乡镇街道名称 | 行使该事项的乡镇街道名称（系统自动生成，无须填写） |
| 村居社区代码 | 行使该事项的村居社区统一社会信用代码（系统自动生成，无须填写） | 村居社区名称 | 行使该事项的村居社区名称（系统自动生成，无须填写） |

# ★审批结果信息（按照实际产生结果填写）

# ★适用范围（按照实际需要申请的场景填写）

省内各市州范围内的特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，申请办理使用登记（法律、法规、规章、技术规范及国家有关改革文件明确不需要办理使用登记的除外）。

# ★受理条件（填报法规和文件列明的该事项的受理条件，如明确有不受理情形的，应将不受理情形一并列出）

特种设备的使用者具有合法的身份 特种设备由取得许可单位设计、制造、安装，并经监督检验安全性能符合安全技术规范的要求

# ★办理流程

## 窗口办理流程（已按下列模版导入系统，各部门须根据该事项实际流程填写，需窗口办理事项必填）

| 办理流程 | 办理时长 | 办理人员 | 流程说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受理 | 2 | 沈怡泓,刘晓霞,刘瑜,陈湫虹,朱冬寅,陈丽娜,严锡芳,张蕾 | 1. 申请：申请人到政务服务中心综合 窗口提交申请材料；2. 受理：窗口工作人员关收到申请材料当场或者规定工作日内作出受理或不予受理决定。材料不齐全或不符合法定形式的，办理机关应在规定工作日内一次性告知申请人需要补正的全部内容，对不属于受理范围的，出具不予受理通知书；3. 审查：办理人员对申请人提交的材料进行审查，提出初步审查意见；4. 决定：办理机关负责人依据审查意见签署审批结果。对予批准办理的，由办理机关向申请人核发办理结果，不予批准的，由办理机关书面通知申请人并说明理由，并告知申请人对结果有异议的，可依法申请行政复议或者提起行政诉讼；5. 制证：制证部门完成制证；6. 颁发和送达：申请人凭个人身份证明（有效的身份证、临时居住证、户口簿等）和受理通知书到申办窗口领取办理结果。 |
| 审查 | 3 | 沈怡泓,刘晓霞,刘瑜,陈湫虹,张蕾,朱冬寅,严锡芳 |  |
| 决定 | 2 | 沈怡泓,刘晓霞,刘瑜,严锡芳,陈湫虹,陈丽娜,张蕾 |  |
| 制证 | 3 | 沈怡泓,刘晓霞,刘瑜,严锡芳,陈湫虹,张蕾,陈丽娜 |  |
| 颁发和送达 | 0 | 沈怡泓,刘晓霞,刘瑜,严锡芳,陈湫虹,张蕾,陈丽娜 |  |

## 网上办理流程（已按下列模版导入系统，各部门须根据该事项实际流程填写。网办事项必填）

| 办理流程 | 办理时长 | 办理人员 | 流程说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受理 | 2 | 沈怡泓,刘晓霞,刘瑜,陈湫虹,朱冬寅,陈丽娜,严锡芳,张蕾 | 1. 申请：申请人到四川政务服务网（www.sczwfw.gov.cn）选择网上申请事项，并按页面提示输入相关信息，上传相关材料并按“提交申报”提交申请资料；全程网办事项通过后进入受理流程；原件预审/原件核验事项通过后将纸质申请材料面交或寄送至办理机关2. 受理：窗口工作人员收到申请材料后当场或者规定工作日内作出受理或不予受理决定。材料不齐全或不符合法定形式的，办理机关应在规定时间内一次性告知申请人需要补正的全部内容，对不属于受理范围的，出具不予受理通知书；3. 审查：办理人员对申请人提交的材料进行审查，提出初步审查意见；。4. 决定：办理机关负责人依据审查意见签署审批结果。对予批准办理的，由办理机关向申请人核发办理结果，不予批准的，由办理机关书面通知申请人并说明理由，并告知申请人对结果有异议的，可依法申请行政复议或者提起行政诉讼。5. 制证及送达：制证完成之后，邮递送达到填写地址。 |
| 审查 | 3 | 沈怡泓,刘晓霞,刘瑜,陈湫虹,张蕾,朱冬寅,严锡芳 |  |
| 决定 | 2 | 沈怡泓,刘晓霞,刘瑜,严锡芳,陈湫虹,陈丽娜,张蕾 |  |
| 制证 | 3 | 沈怡泓,刘晓霞,刘瑜,严锡芳,陈湫虹,张蕾,陈丽娜 |  |
| 颁发和送达 | 0 | 沈怡泓,刘晓霞,刘瑜,严锡芳,陈湫虹,张蕾,陈丽娜 |  |

# 申请材料

## 材料清单

| ★材料属性 | 一般材料 | ★材料名称 | 《特种设备使用登记表》 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★申请材料类型 | 原件和复印件 | ★材料形式 | 纸质 |
| ★材料必要性 | 勾选该材料是否必须 | ★材料是否容缺 | 否 |
| ★材料份数 |  |  |  |
|  | 纸质材料份数 | 1 |  |
|  | 纸质材料规格 | 纸质材料的规格。（例如：A4） |  |
| ★来源渠道 | 申请人自备 | 来源渠道说明 | 无 |
| 填报须知 | 申请人填表须知。（例如：1、本表以自愿为原则...。2、本表内容应真实反映...。3、填写内容不准确的，依据... |  |  |
| 受理标准 | 原件1份 |  |  |
| 空白表格 | 特种设备使用登记表一.doc^特种设备使用登记表二.doc^特种设备使用登记表三.doc^特种设备使用登记表（一）^特种设备使用登记表（二）^特种设备使用登记表（三） |  |  |
| ★示例样表 | 上传已填写示例内容样表，与该材料目录信息的材料名称一致，若使用真实示例作为样表，应经过脱敏处理。例如：中国公民出入境证件申请表（已填） |  |  |
| ★要求提供材料的依据 | 特种设备使用管理规则 3.4.1、3.4.2、3.8.1、3.8.2、3.8.3、3.8.4、3.8.5、3.9、3.10 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

| ★材料属性 | 一般材料 | ★材料名称 | 使用单位登记证件 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★申请材料类型 | 复印件 | ★材料形式 | 纸质 |
| ★材料必要性 | 勾选该材料是否必须 | ★材料是否容缺 | 否 |
| ★材料份数 |  |  |  |
|  | 纸质材料份数 | 1 |  |
|  | 纸质材料规格 | 纸质材料的规格。（例如：A4） |  |
| ★来源渠道 | 申请人自备 | 来源渠道说明 | 无 |
| 填报须知 | 申请人填表须知。（例如：1、本表以自愿为原则...。2、本表内容应真实反映...。3、填写内容不准确的，依据... |  |  |
| 受理标准 | 使用单位登记证件（营业执照、事业单位登记证、民间组织登记证等）或者个人身份证（适用于公民个人所有的特种设备）（双面复印件1份） |  |  |
| 空白表格 | 须申请人提供的申请书、申请表必须上传 |  |  |
| ★示例样表 | 上传已填写营业执照示范文本.jpg^身份证示范文本.jpg |  |  |
| ★要求提供材料的依据 | 特种设备使用管理规则 3.4.1、3.4.2、3.8.1、3.8.2、3.8.3、3.8.4、3.8.5、3.9、3.10 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

| ★材料属性 | 一般材料 | ★材料名称 | 特种设备产品合格证 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★申请材料类型 | 复印件 | ★材料形式 | 纸质 |
| ★材料必要性 | 勾选该材料是否必须 | ★材料是否容缺 | 否 |
| ★材料份数 |  |  |  |
|  | 纸质材料份数 | 1 |  |
|  | 纸质材料规格 | 纸质材料的规格。（例如：A4） |  |
| ★来源渠道 | 申请人自备 | 来源渠道说明 | 无 |
| 填报须知 | 申请人填表须知。（例如：1、本表以自愿为原则...。2、本表内容应真实反映...。3、填写内容不准确的，依据... |  |  |
| 受理标准 | 含产品数据表，原件1份 |  |  |
| 空白表格 | 须申请人提供的申请书、申请表必须上传 |  |  |
| ★示例样表 | 上传已填写合格证.jpg |  |  |
| ★要求提供材料的依据 | 特种设备使用管理规则 3.4.1、3.4.2、3.8.1、3.8.2、3.8.3、3.8.4、3.8.5、3.9、3.10 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

| ★材料属性 | 一般材料 | ★材料名称 | 特种设备监督检验证明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★申请材料类型 | 复印件 | ★材料形式 | 纸质 |
| ★材料必要性 | 勾选该材料是否必须 | ★材料是否容缺 | 否 |
| ★材料份数 |  |  |  |
|  | 纸质材料份数 | 1 |  |
|  | 纸质材料规格 | 纸质材料的规格。（例如：A4） |  |
| ★来源渠道 | 申请人自备 | 来源渠道说明 | 无 |
| 填报须知 | 申请人填表须知。（例如：1、本表以自愿为原则...。2、本表内容应真实反映...。3、填写内容不准确的，依据... |  |  |
| 受理标准 | 安全技术规范要求进行使用前首次检验的特种设备，应当提交使用前的首次检验报告，原件1份 |  |  |
| 空白表格 | 须申请人提供的申请书、申请表必须上传 |  |  |
| ★示例样表 | 上传已填写监督检验报告.jpg |  |  |
| ★要求提供材料的依据 | 特种设备使用管理规则 3.4.1、3.4.2、3.8.1、3.8.2、3.8.3、3.8.4、3.8.5、3.9、3.10 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

| ★材料属性 | 一般材料 | ★材料名称 | 机动车行驶证 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★申请材料类型 | 复印件 | ★材料形式 | 纸质 |
| ★材料必要性 | 勾选该材料是否必须 | ★材料是否容缺 | 否 |
| ★材料份数 |  |  |  |
|  | 纸质材料份数 | 1 |  |
|  | 纸质材料规格 | 纸质材料的规格。（例如：A4） |  |
| ★来源渠道 | 申请人自备 | 来源渠道说明 | 无 |
| 填报须知 | 申请人填表须知。（例如：1、本表以自愿为原则...。2、本表内容应真实反映...。3、填写内容不准确的，依据... |  |  |
| 受理标准 | 机动车固定的移动式压力容器应当再提供机动车行驶证原件1份 |  |  |
| 空白表格 | 须申请人提供的申请书、申请表必须上传 |  |  |
| ★示例样表 | 上传已填写行驶证复印件_副本.jpg |  |  |
| ★要求提供材料的依据 | 特种设备使用管理规则 3.4.1、3.4.2、3.8.1、3.8.2、3.8.3、3.8.4、3.8.5、3.9、3.10 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

| ★材料属性 | 一般材料 | ★材料名称 | 原《特种设备使用登记证》 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★申请材料类型 | 复印件 | ★材料形式 | 纸质 |
| ★材料必要性 | 勾选该材料是否必须 | ★材料是否容缺 | 否 |
| ★材料份数 |  |  |  |
|  | 纸质材料份数 | 1 |  |
|  | 纸质材料规格 | 纸质材料的规格。（例如：A4） |  |
| ★来源渠道 | 申请人自备 | 来源渠道说明 | 无 |
| 填报须知 | 申请人填表须知。（例如：1、本表以自愿为原则...。2、本表内容应真实反映...。3、填写内容不准确的，依据... |  |  |
| 受理标准 | 改造、移装、更名、单位变更、达到设计使用年限继续使用、报废时提交，原件1份 |  |  |
| 空白表格 | 须申请人提供的申请书、申请表必须上传 |  |  |
| ★示例样表 | 上传已填写使用登记证.jpg |  |  |
| ★要求提供材料的依据 | 特种设备使用管理规则 3.4.1、3.4.2、3.8.1、3.8.2、3.8.3、3.8.4、3.8.5、3.9、3.10 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

| ★材料属性 | 一般材料 | ★材料名称 | 移装后的检验证书及报告（拆卸移装的） |
| --- | --- | --- | --- |
| ★申请材料类型 | 复印件 | ★材料形式 | 纸质 |
| ★材料必要性 | 勾选该材料是否必须 | ★材料是否容缺 | 否 |
| ★材料份数 |  |  |  |
|  | 纸质材料份数 | 1 |  |
|  | 纸质材料规格 | 纸质材料的规格。（例如：A4） |  |
| ★来源渠道 | 申请人自备 | 来源渠道说明 | 无 |
| 填报须知 | 申请人填表须知。（例如：1、本表以自愿为原则...。2、本表内容应真实反映...。3、填写内容不准确的，依据... |  |  |
| 受理标准 | 移装时提交，原件1份 |  |  |
| 空白表格 | 须申请人提供的申请书、申请表必须上传 |  |  |
| ★示例样表 | 上传已填写监督检验报告.jpg |  |  |
| ★要求提供材料的依据 | 特种设备使用管理规则 3.4.1、3.4.2、3.8.1、3.8.2、3.8.3、3.8.4、3.8.5、3.9、3.10 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

| ★材料属性 | 一般材料 | ★材料名称 | 《特种设备停用报废注销登记表》 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★申请材料类型 | 原件 | ★材料形式 | 纸质 |
| ★材料必要性 | 勾选该材料是否必须 | ★材料是否容缺 | 否 |
| ★材料份数 |  |  |  |
|  | 纸质材料份数 | 1 |  |
|  | 纸质材料规格 | 纸质材料的规格。（例如：A4） |  |
| ★来源渠道 | 申请人自备 | 来源渠道说明 | 无 |
| 填报须知 | 申请人填表须知。（例如：1、本表以自愿为原则...。2、本表内容应真实反映...。3、填写内容不准确的，依据... |  |  |
| 受理标准 | 由本登记机关区域移到外登记机关区域的移装、原使用单位先向登记机关申请办理注销、停用时提交，原件1份 |  |  |
| 空白表格 | 特种设备停用报废注销登记表.docx |  |  |
| ★示例样表 | 上传已填写示例内容样表，与该材料目录信息的材料名称一致，若使用真实示例作为样表，应经过脱敏处理。例如：中国公民出入境证件申请表（已填） |  |  |
| ★要求提供材料的依据 | 特种设备使用管理规则 3.4.1、3.4.2、3.8.1、3.8.2、3.8.3、3.8.4、3.8.5、3.9、3.10 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

| ★材料属性 | 一般材料 | ★材料名称 | 单位名称变更的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★申请材料类型 | 原件和复印件 | ★材料形式 | 纸质 |
| ★材料必要性 | 勾选该材料是否必须 | ★材料是否容缺 | 否 |
| ★材料份数 |  |  |  |
|  | 纸质材料份数 | 1 |  |
|  | 纸质材料规格 | 纸质材料的规格。（例如：A4） |  |
| ★来源渠道 | 申请人自备 | 来源渠道说明 | 无 |
| 填报须知 | 申请人填表须知。（例如：1、本表以自愿为原则...。2、本表内容应真实反映...。3、填写内容不准确的，依据... |  |  |
| 受理标准 | 更名时提交，原件1份 |  |  |
| 空白表格 | 须申请人提供的申请书、申请表必须上传 |  |  |
| ★示例样表 | 上传已填写工商准予变更的通知.jpg |  |  |
| ★要求提供材料的依据 | 特种设备使用管理规则 3.4.1、3.4.2、3.8.1、3.8.2、3.8.3、3.8.4、3.8.5、3.9、3.10 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

| ★材料属性 | 一般材料 | ★材料名称 | 检验或者安全评估合格的报告 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★申请材料类型 | 复印件 | ★材料形式 | 纸质 |
| ★材料必要性 | 勾选该材料是否必须 | ★材料是否容缺 | 否 |
| ★材料份数 |  |  |  |
|  | 纸质材料份数 | 1 |  |
|  | 纸质材料规格 | 纸质材料的规格。（例如：A4） |  |
| ★来源渠道 | 申请人自备 | 来源渠道说明 | 无 |
| 填报须知 | 申请人填表须知。（例如：1、本表以自愿为原则...。2、本表内容应真实反映...。3、填写内容不准确的，依据... |  |  |
| 受理标准 | 达到设计使用年限继续使用时提交，原件1份 |  |  |
| 空白表格 | 须申请人提供的申请书、申请表必须上传 |  |  |
| ★示例样表 | 上传已填写监督检验报告.jpg |  |  |
| ★要求提供材料的依据 | 特种设备使用管理规则 3.4.1、3.4.2、3.8.1、3.8.2、3.8.3、3.8.4、3.8.5、3.9、3.10 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

# 收费信息（收费事项必填）

# 咨询监督

## ★咨询方式（填报包括大厅窗口、网络、电话、信件、邮件等多种咨询方式）

## ★监督投诉方式（填报包括大厅窗口、网络、电话、信件、邮件等多种投诉方式）

# 中介服务

# ★常见问题（办理该事项时，申请人经常提出的问题，每个事项不得少于1个）

| 问题 | 我需要办理电梯使用登记证，请问要到什么地方办理？ |
| --- | --- |
| 答案 | 请填写使用登记申请表，携带电梯合格证明、监督检验证明到所属市州质监局审批处（科）室办理。 |

# ★设定依据（填写依据需加入制定机关的全称，发布文号、令号，如有修改，还需填写修正令号，具体内容需定位到事项设定相关的条、款、项，避免全文引用，国家省市县四级同级别间相同事项设定依据应保持一致）

| ★法律法规名称 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 | ★依据种类 | 法律 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★依据文号 | 中华人民共和国主席令第4号 | ★条款号 | 第三十三条 |
| ★条款内容 | 特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。第三十七条 特种设备的使用应当具有规定的安全距离、安全防护措施。第四十八条 特种设备存在严重事故隐患，无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其他报废条件的，特种设备使用单位应当依法履行报废义务，采取必要措施消除该特种设备的使用功能，并向原登记的负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记证书注销手续。 |  |  |

| ★法律法规名称 | 《特种设备安全监察条例》 | ★依据种类 | 行政法规 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★依据文号 | 国务院令第549号 | ★条款号 | 第二十五条 |
| ★条款内容 | 特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。 |  |  |

| ★法律法规名称 | 《特种设备使用管理规则》 | ★依据种类 | 部门规章 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★依据文号 | TSG 08-2017 | ★条款号 | 1.4 监督管理 |
| ★条款内容 | 1.4.1 职责分工县级以上地方各级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门(以下简称特种设备安全监管部门)对本行政区域内特种设备使用安全、高耗能特种设备节能实施监督管理。国家质检总局对全国特种设备使用安全、高耗能特种设备节能的监督管理工作进行监督和指导。1.4.2 使用登记特种设备安全监管部门依据法定职责，按照本规则的要求负责办理特种设备使用登记，本规则和其他特种设备安全技术规范（以下简称安全技术规范）明确不需要办理使用登记的特种设备除外。1.4.3 监督检查特种设备安全监管部门对已经使用登记的特种设备，根据风险状况，按照分类监管原则，确定监督检查重点，制订监督检查计划，对本行政区域内的特种设备使用安全、高耗能特种设备节能实施情况进行现场监督检查。1.4.4 信息化和安全状况公布负责办理使用登记的特种设备安全监管部门应当按照特种设备信息化管理的规定，建立特种设备管理信息系统，及时输入、更新有关数据。国家质检总局和省级特种设备安全监管部门应当每年向社会公布特种设备安全总体状况，省级以下（不含省级）特种设备安全监管部门根据工作需要，适时公布本行政区域内的特种设备安全状况。 |  |  |

| ★法律法规名称 | 《特种设备使用管理规则》 | ★依据种类 | 部门规章 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★依据文号 | TSG 08－2017 | ★条款号 | 3.4.2 受理 |
| ★条款内容 | 登记机关收到使用单位提交的申请资料后，能够当场办理的，应当当场作出受理或者不予受理的书面决定；不能当场办理的，应当在5个工作日内作出受理或者不予受理的书面决定。申请材料不齐或者不符合规定时，应当一次性告知需要补正的全部内容。 |  |  |

| ★法律法规名称 | 《特种设备使用管理规则》 | ★依据种类 | 部门规章 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★依据文号 | TSG 08－2017 | ★条款号 | 3.4.3 审查及发证 |
| ★条款内容 | 自受理之日起15个工作日内，登记机关应当完成审查、发证或者出具不予登记的决定，对于一次申请登记数量超过50台或者按单位办理使用登记的可以延长至20个工作日。不予登记的，出具不予登记的决定，并且书面告知不予登记的理由。登记机关对申请资料有疑问的，可以对特种设备进行现场核查。进行现场核查的，办理使用登记日期可以延长至20个工作日。准予登记的特种设备，登记机关应当按照《特种设备使用登记证编号编制方法》（见附录a）编制使用登记证编号，签发使用登记证，并且在使用登记表最后一栏签署意见、盖章。 |  |  |

| ★法律法规名称 | 特种设备使用管理规则 | ★依据种类 | 规范性文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★依据文号 | TSG08－2017 | ★条款号 | 第2.1 |
| ★条款内容 | 2.1.1 一般规定本规则所指的使用单位，是指具有特种设备使用管理权的单位（注2-1）或者具备完全民事行为能力的自然人，一般是特种设备的产权单位（产权所有人，下同），也可以是产权单位通过符合法律规定的合同关系确立的特种设备实际使用管理者。特种设备属于共有的，共有人可以委托物业服务单位或者其他管理人管理特种设备，受托人是使用单位；共有人未委托的，实际管理人是使用单位；没有实际管理人的，共有人是使用单位。特种设备用于出租的，出租期间，出租单位是使用单位；法律另有规定或者当事人合同约定的，从其规定或者约定。注2-1：单位包括公司、子公司、机关事业单位、社会团体等具有法人资格的单位和具有营业执照的分公司、个体工商户等。2.1.2 特别规定新安装未移交业主的电梯，项目建设单位是使用单位；委托物业服务单位管理的电梯，物业服务单位是使用单位；产权单位自行管理的电梯，产权单位是使用单位。气瓶的使用单位一般是指充装单位，车用气瓶、非重复充装气瓶、呼吸器用气瓶的使用单位是指产权单位。 |  |  |

| ★法律法规名称 | 特种设备使用管理规则 | ★依据种类 | 规范性文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★依据文号 | TSG 08－2017 | ★条款号 | 3.4.1、3.4.2、3.8.1、3.8.2、3.8.3、3.8.4、3.8.5、3.9、3.10 |
| ★条款内容 | 3.4.1 申请3.4.1.1 按台（套）办理使用单位申请办理特种设备使用登记时，应当逐台(套)填写使用登记表，向登记机关提交以下相应资料，并且对其真实性负责：(1)使用登记表(一式两份)；(2)含有使用单位统一社会信用代码的证明或者个人身份证明(适用于公民个人所有的特种设备)；(3)特种设备产品合格证(含产品数据表、车用气瓶安装合格证明)；(4)特种设备监督检验证明(安全技术规范要求进行使用前首次检验的特种设备，应当提交使用前的首次检验报告）；(5)机动车行驶证（适用于与机动车固定的移动式压力容器）、机动车登记证书（适用于与机动车固定的车用气瓶）；(6)锅炉能效证明文件。锅炉房内的分汽（水）缸随锅炉一同办理使用登记；锅炉与用热设备之间的连接管道总长小于或者等于1000米时，压力管道随锅炉一同办理使用登记；包含压力容器的撬装式承压设备系统或者机械设备系统中的压力管道可以随其压力容器一同办理使用登记。登记时另提交分汽（水）缸、压力管道元件的产品合格证（含产品数据表），但是不需要单独领取使用登记证。没有产品数据表的特种设备，登记机关可以参照已有特种设备产品数据表的格式，制定其特种设备产品数据表，由使用单位根据产品出厂的相应资料填写。可以采取网上申报系统进行使用登记。3.4.1.2 按单位办理使用单位申请办理特种设备使用登记时，应当向登记机关提交以下相应资料，并且对其真实性负责：(1)使用登记表(一式两份)；(2)含有使用单位统一社会信用代码的证明；(3)监督检验、定期检验证明（注3-1）；(4)《压力管道基本信息汇总表——工业管道》（格式见附件C），《气瓶基本信息汇总表》（格式见附件D）。注3-1：新投入使用的气瓶应当提供制造监督检验证明，进行定期检验的气瓶应当同时提供定期检验证明。压力管道应当提供安装监督检验证明，达到定期检验周期的压力管道还应当提供定期检验证明；未进行安装监督检验的，应当提供定期检验证明。3.8.1 改造变更特种设备改造完成后，使用单位应当在投入使用前或者投入使用后30日内向登记机关提交原使用登记证、重新填写的使用登记表(一式两份)、改造质量证明资料以及改造监督检验证书（需要监督检验的），申请变更登记，领取新的使用登记证。登记机关应当在原使用登记证和原使用登记表上作注销标记。3.8.2 移装变更3.8.2.1 在登记机关行政区域内移装在登记机关行政区域内移装的特种设备，使用单位应当在投入使用前向登记机关提交原使用登记证、重新填写的使用登记表(一式两份)和移装后的检验报告（拆卸移装的），申请变更登记，领取新的使用登记证。登记机关应当在原使用登记证和原使用登记表上作注销标记。3.8.2.2 跨登记机关行政区域移装(1)跨登记机关行政区域移装特种设备的，使用单位应当持原使用登记证和使用登记表向原登记机关申请办理注销；原登记机关应当注销使用登记证，并且在原使用登记证和原使用登记表上作注销标记，向使用单位签发《特种设备使用登记证变更证明》(格式见附件E)；(2)移装完成后，使用单位应当在投入使用前，持《特种设备使用登记证变更证明》、标有注销标记的原使用登记表和移装后的检验报告（拆卸移装的），按照本规则3.4、3.5的规定向移装地登记机关重新申请使用登记。3.8.3 单位变更(1)特种设备需要变更使用单位，原使用单位应当持原使用登记证、使用登记表和有效期内的定期检验报告到登记机关办理变更；或者产权单位凭产权证明文件，持原使用登记证、使用登记表和有效期内的定期检验报告到登记机关办理变更；登记机关应当在原使用登记证和原使用登记表上作注销标记，签发《特种设备使用登记证变更证明》；(2)新使用单位应当在投入使用前或者投入使用后30日内，持《特种设备使用登记证变更证明》、标有注销标记的原使用登记表和有效期内的定期检验报告，按照本规则3.4、3.5要求重新办理使用登记。3.8.4 更名变更使用单位或者产权单位名称变更时，使用单位或产权单位应当持原使用登记证、单位名称变更的证明资料，重新填写使用登记表(一式两份)，到登记机关办理更名变更，换领新的使用登记证。2台以上批量变更的，可以简化处理。登记机关在原使用登记证和原使用登记表上作注销标记。3.8.5 达到设计使用年限继续使用的变更使用单位对达到设计使用年限继续使用的特种设备，使用单位应当持原使用登记证、按本规则2.14条的规定办理的相关证明材料，到登记机关申请变更登记。登记机关应当在原使用登记证右上方标注“超设计使用年限”字样。3.9 停用特种设备拟停用1年以上的，使用单位应当采取有效的保护措施，并且设置停用标志，在停用后30日内填写《特种设备停用报废注销登记表》(格式见附件F)，告知登记机关。重新启用时，使用单位应当进行自行检查，到使用登记机关办理启用手续；超过定期检验有效期的，应当按照定期检验的有关要求进行检验。3.10 报废 对存在严重事故隐患，无改造、修理价值的特种设备，或者达到安全技术规范规定的报废期限的，应当及时予以报废，产权单位应当采取必要措施消除该特种设备的使用功能。特种设备报废时，按台（套）登记的特种设备应当办理报废手续，填写《特种设备停用报废注销登记表》，向登记机关办理报废手续，并且将使用登记证交回登记机关。非产权所有者的使用单位经产权单位授权办理特种设备报废注销手续时，需提供产权单位的书面委托或者授权文件。使用单位和产权单位注销、倒闭、迁移或者失联，未办理特种设备注销手续的，使用登记机关可以采用公告的方式停用或者注销相关特种设备。3.11 使用登记标志(1)特种设备（车用气瓶除外）使用登记标志与定期检验标志合二为一，统一为《特种设备使用标志》（格式见附件G式样一、式样二）；(2)场(厂)内专用机动车辆的使用单位应当将车牌照(格式见附件H)固定在车辆前后悬挂车牌的部位；(3)移动式压力容器使用单位应当将该移动式压力容器的电子秘钥或者使用登记时发放的IC卡随车携带；(4)车用气瓶的使用标志格式见附件G式样三。 |  |  |

| ★法律法规名称 | 特种设备使用管理规则 | ★依据种类 | 规范性文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★依据文号 | TSG 08－2017 | ★条款号 | 3.4.1、3.4.2、3.8.1、3.8.2、3.8.3、3.8.4、3.8.5、3.9、3.10 |
| ★条款内容 | 3.4.1 申请3.4.1.1 按台（套）办理使用单位申请办理特种设备使用登记时，应当逐台(套)填写使用登记表，向登记机关提交以下相应资料，并且对其真实性负责：(1)使用登记表(一式两份)；(2)含有使用单位统一社会信用代码的证明或者个人身份证明(适用于公民个人所有的特种设备)；(3)特种设备产品合格证(含产品数据表、车用气瓶安装合格证明)；(4)特种设备监督检验证明(安全技术规范要求进行使用前首次检验的特种设备，应当提交使用前的首次检验报告）；(5)机动车行驶证（适用于与机动车固定的移动式压力容器）、机动车登记证书（适用于与机动车固定的车用气瓶）；(6)锅炉能效证明文件。锅炉房内的分汽（水）缸随锅炉一同办理使用登记；锅炉与用热设备之间的连接管道总长小于或者等于1000米时，压力管道随锅炉一同办理使用登记；包含压力容器的撬装式承压设备系统或者机械设备系统中的压力管道可以随其压力容器一同办理使用登记。登记时另提交分汽（水）缸、压力管道元件的产品合格证（含产品数据表），但是不需要单独领取使用登记证。没有产品数据表的特种设备，登记机关可以参照已有特种设备产品数据表的格式，制定其特种设备产品数据表，由使用单位根据产品出厂的相应资料填写。可以采取网上申报系统进行使用登记。3.4.1.2 按单位办理使用单位申请办理特种设备使用登记时，应当向登记机关提交以下相应资料，并且对其真实性负责：(1)使用登记表(一式两份)；(2)含有使用单位统一社会信用代码的证明；(3)监督检验、定期检验证明（注3-1）；(4)《压力管道基本信息汇总表——工业管道》（格式见附件C），《气瓶基本信息汇总表》（格式见附件D）。注3-1：新投入使用的气瓶应当提供制造监督检验证明，进行定期检验的气瓶应当同时提供定期检验证明。压力管道应当提供安装监督检验证明，达到定期检验周期的压力管道还应当提供定期检验证明；未进行安装监督检验的，应当提供定期检验证明。3.8.1 改造变更特种设备改造完成后，使用单位应当在投入使用前或者投入使用后30日内向登记机关提交原使用登记证、重新填写的使用登记表(一式两份)、改造质量证明资料以及改造监督检验证书（需要监督检验的），申请变更登记，领取新的使用登记证。登记机关应当在原使用登记证和原使用登记表上作注销标记。3.8.2 移装变更3.8.2.1 在登记机关行政区域内移装在登记机关行政区域内移装的特种设备，使用单位应当在投入使用前向登记机关提交原使用登记证、重新填写的使用登记表(一式两份)和移装后的检验报告（拆卸移装的），申请变更登记，领取新的使用登记证。登记机关应当在原使用登记证和原使用登记表上作注销标记。3.8.2.2 跨登记机关行政区域移装(1)跨登记机关行政区域移装特种设备的，使用单位应当持原使用登记证和使用登记表向原登记机关申请办理注销；原登记机关应当注销使用登记证，并且在原使用登记证和原使用登记表上作注销标记，向使用单位签发《特种设备使用登记证变更证明》(格式见附件E)；(2)移装完成后，使用单位应当在投入使用前，持《特种设备使用登记证变更证明》、标有注销标记的原使用登记表和移装后的检验报告（拆卸移装的），按照本规则3.4、3.5的规定向移装地登记机关重新申请使用登记。3.8.3 单位变更(1)特种设备需要变更使用单位，原使用单位应当持原使用登记证、使用登记表和有效期内的定期检验报告到登记机关办理变更；或者产权单位凭产权证明文件，持原使用登记证、使用登记表和有效期内的定期检验报告到登记机关办理变更；登记机关应当在原使用登记证和原使用登记表上作注销标记，签发《特种设备使用登记证变更证明》；(2)新使用单位应当在投入使用前或者投入使用后30日内，持《特种设备使用登记证变更证明》、标有注销标记的原使用登记表和有效期内的定期检验报告，按照本规则3.4、3.5要求重新办理使用登记。3.8.4 更名变更使用单位或者产权单位名称变更时，使用单位或产权单位应当持原使用登记证、单位名称变更的证明资料，重新填写使用登记表(一式两份)，到登记机关办理更名变更，换领新的使用登记证。2台以上批量变更的，可以简化处理。登记机关在原使用登记证和原使用登记表上作注销标记。3.8.5 达到设计使用年限继续使用的变更使用单位对达到设计使用年限继续使用的特种设备，使用单位应当持原使用登记证、按本规则2.14条的规定办理的相关证明材料，到登记机关申请变更登记。登记机关应当在原使用登记证右上方标注“超设计使用年限”字样。3.9 停用特种设备拟停用1年以上的，使用单位应当采取有效的保护措施，并且设置停用标志，在停用后30日内填写《特种设备停用报废注销登记表》(格式见附件F)，告知登记机关。重新启用时，使用单位应当进行自行检查，到使用登记机关办理启用手续；超过定期检验有效期的，应当按照定期检验的有关要求进行检验。3.10 报废 对存在严重事故隐患，无改造、修理价值的特种设备，或者达到安全技术规范规定的报废期限的，应当及时予以报废，产权单位应当采取必要措施消除该特种设备的使用功能。特种设备报废时，按台（套）登记的特种设备应当办理报废手续，填写《特种设备停用报废注销登记表》，向登记机关办理报废手续，并且将使用登记证交回登记机关。非产权所有者的使用单位经产权单位授权办理特种设备报废注销手续时，需提供产权单位的书面委托或者授权文件。使用单位和产权单位注销、倒闭、迁移或者失联，未办理特种设备注销手续的，使用登记机关可以采用公告的方式停用或者注销相关特种设备。3.11 使用登记标志(1)特种设备（车用气瓶除外）使用登记标志与定期检验标志合二为一，统一为《特种设备使用标志》（格式见附件G式样一、式样二）；(2)场(厂)内专用机动车辆的使用单位应当将车牌照(格式见附件H)固定在车辆前后悬挂车牌的部位；(3)移动式压力容器使用单位应当将该移动式压力容器的电子秘钥或者使用登记时发放的IC卡随车携带；(4)车用气瓶的使用标志格式见附件G式样三。 |  |  |

| ★法律法规名称 | 特种设备使用管理规则 | ★依据种类 | 规范性文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★依据文号 | TSG 08－2017 | ★条款号 | 3.4.1、3.4.2、3.8.1、3.8.2、3.8.3、3.8.4、3.8.5、3.9、3.10 |
| ★条款内容 | 3.4.1 申请3.4.1.1 按台（套）办理使用单位申请办理特种设备使用登记时，应当逐台(套)填写使用登记表，向登记机关提交以下相应资料，并且对其真实性负责：(1)使用登记表(一式两份)；(2)含有使用单位统一社会信用代码的证明或者个人身份证明(适用于公民个人所有的特种设备)；(3)特种设备产品合格证(含产品数据表、车用气瓶安装合格证明)；(4)特种设备监督检验证明(安全技术规范要求进行使用前首次检验的特种设备，应当提交使用前的首次检验报告）；(5)机动车行驶证（适用于与机动车固定的移动式压力容器）、机动车登记证书（适用于与机动车固定的车用气瓶）；(6)锅炉能效证明文件。锅炉房内的分汽（水）缸随锅炉一同办理使用登记；锅炉与用热设备之间的连接管道总长小于或者等于1000米时，压力管道随锅炉一同办理使用登记；包含压力容器的撬装式承压设备系统或者机械设备系统中的压力管道可以随其压力容器一同办理使用登记。登记时另提交分汽（水）缸、压力管道元件的产品合格证（含产品数据表），但是不需要单独领取使用登记证。没有产品数据表的特种设备，登记机关可以参照已有特种设备产品数据表的格式，制定其特种设备产品数据表，由使用单位根据产品出厂的相应资料填写。可以采取网上申报系统进行使用登记。3.4.1.2 按单位办理使用单位申请办理特种设备使用登记时，应当向登记机关提交以下相应资料，并且对其真实性负责：(1)使用登记表(一式两份)；(2)含有使用单位统一社会信用代码的证明；(3)监督检验、定期检验证明（注3-1）；(4)《压力管道基本信息汇总表——工业管道》（格式见附件C），《气瓶基本信息汇总表》（格式见附件D）。注3-1：新投入使用的气瓶应当提供制造监督检验证明，进行定期检验的气瓶应当同时提供定期检验证明。压力管道应当提供安装监督检验证明，达到定期检验周期的压力管道还应当提供定期检验证明；未进行安装监督检验的，应当提供定期检验证明。3.8.1 改造变更特种设备改造完成后，使用单位应当在投入使用前或者投入使用后30日内向登记机关提交原使用登记证、重新填写的使用登记表(一式两份)、改造质量证明资料以及改造监督检验证书（需要监督检验的），申请变更登记，领取新的使用登记证。登记机关应当在原使用登记证和原使用登记表上作注销标记。3.8.2 移装变更3.8.2.1 在登记机关行政区域内移装在登记机关行政区域内移装的特种设备，使用单位应当在投入使用前向登记机关提交原使用登记证、重新填写的使用登记表(一式两份)和移装后的检验报告（拆卸移装的），申请变更登记，领取新的使用登记证。登记机关应当在原使用登记证和原使用登记表上作注销标记。3.8.2.2 跨登记机关行政区域移装(1)跨登记机关行政区域移装特种设备的，使用单位应当持原使用登记证和使用登记表向原登记机关申请办理注销；原登记机关应当注销使用登记证，并且在原使用登记证和原使用登记表上作注销标记，向使用单位签发《特种设备使用登记证变更证明》(格式见附件E)；(2)移装完成后，使用单位应当在投入使用前，持《特种设备使用登记证变更证明》、标有注销标记的原使用登记表和移装后的检验报告（拆卸移装的），按照本规则3.4、3.5的规定向移装地登记机关重新申请使用登记。3.8.3 单位变更(1)特种设备需要变更使用单位，原使用单位应当持原使用登记证、使用登记表和有效期内的定期检验报告到登记机关办理变更；或者产权单位凭产权证明文件，持原使用登记证、使用登记表和有效期内的定期检验报告到登记机关办理变更；登记机关应当在原使用登记证和原使用登记表上作注销标记，签发《特种设备使用登记证变更证明》；(2)新使用单位应当在投入使用前或者投入使用后30日内，持《特种设备使用登记证变更证明》、标有注销标记的原使用登记表和有效期内的定期检验报告，按照本规则3.4、3.5要求重新办理使用登记。3.8.4 更名变更使用单位或者产权单位名称变更时，使用单位或产权单位应当持原使用登记证、单位名称变更的证明资料，重新填写使用登记表(一式两份)，到登记机关办理更名变更，换领新的使用登记证。2台以上批量变更的，可以简化处理。登记机关在原使用登记证和原使用登记表上作注销标记。3.8.5 达到设计使用年限继续使用的变更使用单位对达到设计使用年限继续使用的特种设备，使用单位应当持原使用登记证、按本规则2.14条的规定办理的相关证明材料，到登记机关申请变更登记。登记机关应当在原使用登记证右上方标注“超设计使用年限”字样。3.9 停用特种设备拟停用1年以上的，使用单位应当采取有效的保护措施，并且设置停用标志，在停用后30日内填写《特种设备停用报废注销登记表》(格式见附件F)，告知登记机关。重新启用时，使用单位应当进行自行检查，到使用登记机关办理启用手续；超过定期检验有效期的，应当按照定期检验的有关要求进行检验。3.10 报废 对存在严重事故隐患，无改造、修理价值的特种设备，或者达到安全技术规范规定的报废期限的，应当及时予以报废，产权单位应当采取必要措施消除该特种设备的使用功能。特种设备报废时，按台（套）登记的特种设备应当办理报废手续，填写《特种设备停用报废注销登记表》，向登记机关办理报废手续，并且将使用登记证交回登记机关。非产权所有者的使用单位经产权单位授权办理特种设备报废注销手续时，需提供产权单位的书面委托或者授权文件。使用单位和产权单位注销、倒闭、迁移或者失联，未办理特种设备注销手续的，使用登记机关可以采用公告的方式停用或者注销相关特种设备。3.11 使用登记标志(1)特种设备（车用气瓶除外）使用登记标志与定期检验标志合二为一，统一为《特种设备使用标志》（格式见附件G式样一、式样二）；(2)场(厂)内专用机动车辆的使用单位应当将车牌照(格式见附件H)固定在车辆前后悬挂车牌的部位；(3)移动式压力容器使用单位应当将该移动式压力容器的电子秘钥或者使用登记时发放的IC卡随车携带；(4)车用气瓶的使用标志格式见附件G式样三。 |  |  |

| ★法律法规名称 | 特种设备使用管理规则 | ★依据种类 | 规范性文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★依据文号 | TSG 08－2017 | ★条款号 | 3.4.1、3.4.2、3.8.1、3.8.2、3.8.3、3.8.4、3.8.5、3.9、3.10 |
| ★条款内容 | 3.4.1 申请3.4.1.1 按台（套）办理使用单位申请办理特种设备使用登记时，应当逐台(套)填写使用登记表，向登记机关提交以下相应资料，并且对其真实性负责：(1)使用登记表(一式两份)；(2)含有使用单位统一社会信用代码的证明或者个人身份证明(适用于公民个人所有的特种设备)；(3)特种设备产品合格证(含产品数据表、车用气瓶安装合格证明)；(4)特种设备监督检验证明(安全技术规范要求进行使用前首次检验的特种设备，应当提交使用前的首次检验报告）；(5)机动车行驶证（适用于与机动车固定的移动式压力容器）、机动车登记证书（适用于与机动车固定的车用气瓶）；(6)锅炉能效证明文件。锅炉房内的分汽（水）缸随锅炉一同办理使用登记；锅炉与用热设备之间的连接管道总长小于或者等于1000米时，压力管道随锅炉一同办理使用登记；包含压力容器的撬装式承压设备系统或者机械设备系统中的压力管道可以随其压力容器一同办理使用登记。登记时另提交分汽（水）缸、压力管道元件的产品合格证（含产品数据表），但是不需要单独领取使用登记证。没有产品数据表的特种设备，登记机关可以参照已有特种设备产品数据表的格式，制定其特种设备产品数据表，由使用单位根据产品出厂的相应资料填写。可以采取网上申报系统进行使用登记。3.4.1.2 按单位办理使用单位申请办理特种设备使用登记时，应当向登记机关提交以下相应资料，并且对其真实性负责：(1)使用登记表(一式两份)；(2)含有使用单位统一社会信用代码的证明；(3)监督检验、定期检验证明（注3-1）；(4)《压力管道基本信息汇总表——工业管道》（格式见附件C），《气瓶基本信息汇总表》（格式见附件D）。注3-1：新投入使用的气瓶应当提供制造监督检验证明，进行定期检验的气瓶应当同时提供定期检验证明。压力管道应当提供安装监督检验证明，达到定期检验周期的压力管道还应当提供定期检验证明；未进行安装监督检验的，应当提供定期检验证明。3.8.1 改造变更特种设备改造完成后，使用单位应当在投入使用前或者投入使用后30日内向登记机关提交原使用登记证、重新填写的使用登记表(一式两份)、改造质量证明资料以及改造监督检验证书（需要监督检验的），申请变更登记，领取新的使用登记证。登记机关应当在原使用登记证和原使用登记表上作注销标记。3.8.2 移装变更3.8.2.1 在登记机关行政区域内移装在登记机关行政区域内移装的特种设备，使用单位应当在投入使用前向登记机关提交原使用登记证、重新填写的使用登记表(一式两份)和移装后的检验报告（拆卸移装的），申请变更登记，领取新的使用登记证。登记机关应当在原使用登记证和原使用登记表上作注销标记。3.8.2.2 跨登记机关行政区域移装(1)跨登记机关行政区域移装特种设备的，使用单位应当持原使用登记证和使用登记表向原登记机关申请办理注销；原登记机关应当注销使用登记证，并且在原使用登记证和原使用登记表上作注销标记，向使用单位签发《特种设备使用登记证变更证明》(格式见附件E)；(2)移装完成后，使用单位应当在投入使用前，持《特种设备使用登记证变更证明》、标有注销标记的原使用登记表和移装后的检验报告（拆卸移装的），按照本规则3.4、3.5的规定向移装地登记机关重新申请使用登记。3.8.3 单位变更(1)特种设备需要变更使用单位，原使用单位应当持原使用登记证、使用登记表和有效期内的定期检验报告到登记机关办理变更；或者产权单位凭产权证明文件，持原使用登记证、使用登记表和有效期内的定期检验报告到登记机关办理变更；登记机关应当在原使用登记证和原使用登记表上作注销标记，签发《特种设备使用登记证变更证明》；(2)新使用单位应当在投入使用前或者投入使用后30日内，持《特种设备使用登记证变更证明》、标有注销标记的原使用登记表和有效期内的定期检验报告，按照本规则3.4、3.5要求重新办理使用登记。3.8.4 更名变更使用单位或者产权单位名称变更时，使用单位或产权单位应当持原使用登记证、单位名称变更的证明资料，重新填写使用登记表(一式两份)，到登记机关办理更名变更，换领新的使用登记证。2台以上批量变更的，可以简化处理。登记机关在原使用登记证和原使用登记表上作注销标记。3.8.5 达到设计使用年限继续使用的变更使用单位对达到设计使用年限继续使用的特种设备，使用单位应当持原使用登记证、按本规则2.14条的规定办理的相关证明材料，到登记机关申请变更登记。登记机关应当在原使用登记证右上方标注“超设计使用年限”字样。3.9 停用特种设备拟停用1年以上的，使用单位应当采取有效的保护措施，并且设置停用标志，在停用后30日内填写《特种设备停用报废注销登记表》(格式见附件F)，告知登记机关。重新启用时，使用单位应当进行自行检查，到使用登记机关办理启用手续；超过定期检验有效期的，应当按照定期检验的有关要求进行检验。3.10 报废 对存在严重事故隐患，无改造、修理价值的特种设备，或者达到安全技术规范规定的报废期限的，应当及时予以报废，产权单位应当采取必要措施消除该特种设备的使用功能。特种设备报废时，按台（套）登记的特种设备应当办理报废手续，填写《特种设备停用报废注销登记表》，向登记机关办理报废手续，并且将使用登记证交回登记机关。非产权所有者的使用单位经产权单位授权办理特种设备报废注销手续时，需提供产权单位的书面委托或者授权文件。使用单位和产权单位注销、倒闭、迁移或者失联，未办理特种设备注销手续的，使用登记机关可以采用公告的方式停用或者注销相关特种设备。3.11 使用登记标志(1)特种设备（车用气瓶除外）使用登记标志与定期检验标志合二为一，统一为《特种设备使用标志》（格式见附件G式样一、式样二）；(2)场(厂)内专用机动车辆的使用单位应当将车牌照(格式见附件H)固定在车辆前后悬挂车牌的部位；(3)移动式压力容器使用单位应当将该移动式压力容器的电子秘钥或者使用登记时发放的IC卡随车携带；(4)车用气瓶的使用标志格式见附件G式样三。 |  |  |

| ★法律法规名称 | 特种设备使用管理规则 | ★依据种类 | 规范性文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★依据文号 | TSG 08－2017 | ★条款号 | 3.4.1、3.4.2、3.8.1、3.8.2、3.8.3、3.8.4、3.8.5、3.9、3.10 |
| ★条款内容 | 3.4.1 申请3.4.1.1 按台（套）办理使用单位申请办理特种设备使用登记时，应当逐台(套)填写使用登记表，向登记机关提交以下相应资料，并且对其真实性负责：(1)使用登记表(一式两份)；(2)含有使用单位统一社会信用代码的证明或者个人身份证明(适用于公民个人所有的特种设备)；(3)特种设备产品合格证(含产品数据表、车用气瓶安装合格证明)；(4)特种设备监督检验证明(安全技术规范要求进行使用前首次检验的特种设备，应当提交使用前的首次检验报告）；(5)机动车行驶证（适用于与机动车固定的移动式压力容器）、机动车登记证书（适用于与机动车固定的车用气瓶）；(6)锅炉能效证明文件。锅炉房内的分汽（水）缸随锅炉一同办理使用登记；锅炉与用热设备之间的连接管道总长小于或者等于1000米时，压力管道随锅炉一同办理使用登记；包含压力容器的撬装式承压设备系统或者机械设备系统中的压力管道可以随其压力容器一同办理使用登记。登记时另提交分汽（水）缸、压力管道元件的产品合格证（含产品数据表），但是不需要单独领取使用登记证。没有产品数据表的特种设备，登记机关可以参照已有特种设备产品数据表的格式，制定其特种设备产品数据表，由使用单位根据产品出厂的相应资料填写。可以采取网上申报系统进行使用登记。3.4.1.2 按单位办理使用单位申请办理特种设备使用登记时，应当向登记机关提交以下相应资料，并且对其真实性负责：(1)使用登记表(一式两份)；(2)含有使用单位统一社会信用代码的证明；(3)监督检验、定期检验证明（注3-1）；(4)《压力管道基本信息汇总表——工业管道》（格式见附件C），《气瓶基本信息汇总表》（格式见附件D）。注3-1：新投入使用的气瓶应当提供制造监督检验证明，进行定期检验的气瓶应当同时提供定期检验证明。压力管道应当提供安装监督检验证明，达到定期检验周期的压力管道还应当提供定期检验证明；未进行安装监督检验的，应当提供定期检验证明。3.8.1 改造变更特种设备改造完成后，使用单位应当在投入使用前或者投入使用后30日内向登记机关提交原使用登记证、重新填写的使用登记表(一式两份)、改造质量证明资料以及改造监督检验证书（需要监督检验的），申请变更登记，领取新的使用登记证。登记机关应当在原使用登记证和原使用登记表上作注销标记。3.8.2 移装变更3.8.2.1 在登记机关行政区域内移装在登记机关行政区域内移装的特种设备，使用单位应当在投入使用前向登记机关提交原使用登记证、重新填写的使用登记表(一式两份)和移装后的检验报告（拆卸移装的），申请变更登记，领取新的使用登记证。登记机关应当在原使用登记证和原使用登记表上作注销标记。3.8.2.2 跨登记机关行政区域移装(1)跨登记机关行政区域移装特种设备的，使用单位应当持原使用登记证和使用登记表向原登记机关申请办理注销；原登记机关应当注销使用登记证，并且在原使用登记证和原使用登记表上作注销标记，向使用单位签发《特种设备使用登记证变更证明》(格式见附件E)；(2)移装完成后，使用单位应当在投入使用前，持《特种设备使用登记证变更证明》、标有注销标记的原使用登记表和移装后的检验报告（拆卸移装的），按照本规则3.4、3.5的规定向移装地登记机关重新申请使用登记。3.8.3 单位变更(1)特种设备需要变更使用单位，原使用单位应当持原使用登记证、使用登记表和有效期内的定期检验报告到登记机关办理变更；或者产权单位凭产权证明文件，持原使用登记证、使用登记表和有效期内的定期检验报告到登记机关办理变更；登记机关应当在原使用登记证和原使用登记表上作注销标记，签发《特种设备使用登记证变更证明》；(2)新使用单位应当在投入使用前或者投入使用后30日内，持《特种设备使用登记证变更证明》、标有注销标记的原使用登记表和有效期内的定期检验报告，按照本规则3.4、3.5要求重新办理使用登记。3.8.4 更名变更使用单位或者产权单位名称变更时，使用单位或产权单位应当持原使用登记证、单位名称变更的证明资料，重新填写使用登记表(一式两份)，到登记机关办理更名变更，换领新的使用登记证。2台以上批量变更的，可以简化处理。登记机关在原使用登记证和原使用登记表上作注销标记。3.8.5 达到设计使用年限继续使用的变更使用单位对达到设计使用年限继续使用的特种设备，使用单位应当持原使用登记证、按本规则2.14条的规定办理的相关证明材料，到登记机关申请变更登记。登记机关应当在原使用登记证右上方标注“超设计使用年限”字样。3.9 停用特种设备拟停用1年以上的，使用单位应当采取有效的保护措施，并且设置停用标志，在停用后30日内填写《特种设备停用报废注销登记表》(格式见附件F)，告知登记机关。重新启用时，使用单位应当进行自行检查，到使用登记机关办理启用手续；超过定期检验有效期的，应当按照定期检验的有关要求进行检验。3.10 报废 对存在严重事故隐患，无改造、修理价值的特种设备，或者达到安全技术规范规定的报废期限的，应当及时予以报废，产权单位应当采取必要措施消除该特种设备的使用功能。特种设备报废时，按台（套）登记的特种设备应当办理报废手续，填写《特种设备停用报废注销登记表》，向登记机关办理报废手续，并且将使用登记证交回登记机关。非产权所有者的使用单位经产权单位授权办理特种设备报废注销手续时，需提供产权单位的书面委托或者授权文件。使用单位和产权单位注销、倒闭、迁移或者失联，未办理特种设备注销手续的，使用登记机关可以采用公告的方式停用或者注销相关特种设备。3.11 使用登记标志(1)特种设备（车用气瓶除外）使用登记标志与定期检验标志合二为一，统一为《特种设备使用标志》（格式见附件G式样一、式样二）；(2)场(厂)内专用机动车辆的使用单位应当将车牌照(格式见附件H)固定在车辆前后悬挂车牌的部位；(3)移动式压力容器使用单位应当将该移动式压力容器的电子秘钥或者使用登记时发放的IC卡随车携带；(4)车用气瓶的使用标志格式见附件G式样三。 |  |  |

| ★法律法规名称 | 特种设备使用管理规则 | ★依据种类 | 规范性文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★依据文号 | TSG 08－2017 | ★条款号 | 3.4.1、3.4.2、3.8.1、3.8.2、3.8.3、3.8.4、3.8.5、3.9、3.10 |
| ★条款内容 | 3.4.1 申请3.4.1.1 按台（套）办理使用单位申请办理特种设备使用登记时，应当逐台(套)填写使用登记表，向登记机关提交以下相应资料，并且对其真实性负责：(1)使用登记表(一式两份)；(2)含有使用单位统一社会信用代码的证明或者个人身份证明(适用于公民个人所有的特种设备)；(3)特种设备产品合格证(含产品数据表、车用气瓶安装合格证明)；(4)特种设备监督检验证明(安全技术规范要求进行使用前首次检验的特种设备，应当提交使用前的首次检验报告）；(5)机动车行驶证（适用于与机动车固定的移动式压力容器）、机动车登记证书（适用于与机动车固定的车用气瓶）；(6)锅炉能效证明文件。锅炉房内的分汽（水）缸随锅炉一同办理使用登记；锅炉与用热设备之间的连接管道总长小于或者等于1000米时，压力管道随锅炉一同办理使用登记；包含压力容器的撬装式承压设备系统或者机械设备系统中的压力管道可以随其压力容器一同办理使用登记。登记时另提交分汽（水）缸、压力管道元件的产品合格证（含产品数据表），但是不需要单独领取使用登记证。没有产品数据表的特种设备，登记机关可以参照已有特种设备产品数据表的格式，制定其特种设备产品数据表，由使用单位根据产品出厂的相应资料填写。可以采取网上申报系统进行使用登记。3.4.1.2 按单位办理使用单位申请办理特种设备使用登记时，应当向登记机关提交以下相应资料，并且对其真实性负责：(1)使用登记表(一式两份)；(2)含有使用单位统一社会信用代码的证明；(3)监督检验、定期检验证明（注3-1）；(4)《压力管道基本信息汇总表——工业管道》（格式见附件C），《气瓶基本信息汇总表》（格式见附件D）。注3-1：新投入使用的气瓶应当提供制造监督检验证明，进行定期检验的气瓶应当同时提供定期检验证明。压力管道应当提供安装监督检验证明，达到定期检验周期的压力管道还应当提供定期检验证明；未进行安装监督检验的，应当提供定期检验证明。3.8.1 改造变更特种设备改造完成后，使用单位应当在投入使用前或者投入使用后30日内向登记机关提交原使用登记证、重新填写的使用登记表(一式两份)、改造质量证明资料以及改造监督检验证书（需要监督检验的），申请变更登记，领取新的使用登记证。登记机关应当在原使用登记证和原使用登记表上作注销标记。3.8.2 移装变更3.8.2.1 在登记机关行政区域内移装在登记机关行政区域内移装的特种设备，使用单位应当在投入使用前向登记机关提交原使用登记证、重新填写的使用登记表(一式两份)和移装后的检验报告（拆卸移装的），申请变更登记，领取新的使用登记证。登记机关应当在原使用登记证和原使用登记表上作注销标记。3.8.2.2 跨登记机关行政区域移装(1)跨登记机关行政区域移装特种设备的，使用单位应当持原使用登记证和使用登记表向原登记机关申请办理注销；原登记机关应当注销使用登记证，并且在原使用登记证和原使用登记表上作注销标记，向使用单位签发《特种设备使用登记证变更证明》(格式见附件E)；(2)移装完成后，使用单位应当在投入使用前，持《特种设备使用登记证变更证明》、标有注销标记的原使用登记表和移装后的检验报告（拆卸移装的），按照本规则3.4、3.5的规定向移装地登记机关重新申请使用登记。3.8.3 单位变更(1)特种设备需要变更使用单位，原使用单位应当持原使用登记证、使用登记表和有效期内的定期检验报告到登记机关办理变更；或者产权单位凭产权证明文件，持原使用登记证、使用登记表和有效期内的定期检验报告到登记机关办理变更；登记机关应当在原使用登记证和原使用登记表上作注销标记，签发《特种设备使用登记证变更证明》；(2)新使用单位应当在投入使用前或者投入使用后30日内，持《特种设备使用登记证变更证明》、标有注销标记的原使用登记表和有效期内的定期检验报告，按照本规则3.4、3.5要求重新办理使用登记。3.8.4 更名变更使用单位或者产权单位名称变更时，使用单位或产权单位应当持原使用登记证、单位名称变更的证明资料，重新填写使用登记表(一式两份)，到登记机关办理更名变更，换领新的使用登记证。2台以上批量变更的，可以简化处理。登记机关在原使用登记证和原使用登记表上作注销标记。3.8.5 达到设计使用年限继续使用的变更使用单位对达到设计使用年限继续使用的特种设备，使用单位应当持原使用登记证、按本规则2.14条的规定办理的相关证明材料，到登记机关申请变更登记。登记机关应当在原使用登记证右上方标注“超设计使用年限”字样。3.9 停用特种设备拟停用1年以上的，使用单位应当采取有效的保护措施，并且设置停用标志，在停用后30日内填写《特种设备停用报废注销登记表》(格式见附件F)，告知登记机关。重新启用时，使用单位应当进行自行检查，到使用登记机关办理启用手续；超过定期检验有效期的，应当按照定期检验的有关要求进行检验。3.10 报废 对存在严重事故隐患，无改造、修理价值的特种设备，或者达到安全技术规范规定的报废期限的，应当及时予以报废，产权单位应当采取必要措施消除该特种设备的使用功能。特种设备报废时，按台（套）登记的特种设备应当办理报废手续，填写《特种设备停用报废注销登记表》，向登记机关办理报废手续，并且将使用登记证交回登记机关。非产权所有者的使用单位经产权单位授权办理特种设备报废注销手续时，需提供产权单位的书面委托或者授权文件。使用单位和产权单位注销、倒闭、迁移或者失联，未办理特种设备注销手续的，使用登记机关可以采用公告的方式停用或者注销相关特种设备。3.11 使用登记标志(1)特种设备（车用气瓶除外）使用登记标志与定期检验标志合二为一，统一为《特种设备使用标志》（格式见附件G式样一、式样二）；(2)场(厂)内专用机动车辆的使用单位应当将车牌照(格式见附件H)固定在车辆前后悬挂车牌的部位；(3)移动式压力容器使用单位应当将该移动式压力容器的电子秘钥或者使用登记时发放的IC卡随车携带；(4)车用气瓶的使用标志格式见附件G式样三。 |  |  |

| ★法律法规名称 | 特种设备使用管理规则 | ★依据种类 | 规范性文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★依据文号 | TSG 08－2017 | ★条款号 | 3.4.1、3.4.2、3.8.1、3.8.2、3.8.3、3.8.4、3.8.5、3.9、3.10 |
| ★条款内容 | 3.4.1 申请3.4.1.1 按台（套）办理使用单位申请办理特种设备使用登记时，应当逐台(套)填写使用登记表，向登记机关提交以下相应资料，并且对其真实性负责：(1)使用登记表(一式两份)；(2)含有使用单位统一社会信用代码的证明或者个人身份证明(适用于公民个人所有的特种设备)；(3)特种设备产品合格证(含产品数据表、车用气瓶安装合格证明)；(4)特种设备监督检验证明(安全技术规范要求进行使用前首次检验的特种设备，应当提交使用前的首次检验报告）；(5)机动车行驶证（适用于与机动车固定的移动式压力容器）、机动车登记证书（适用于与机动车固定的车用气瓶）；(6)锅炉能效证明文件。锅炉房内的分汽（水）缸随锅炉一同办理使用登记；锅炉与用热设备之间的连接管道总长小于或者等于1000米时，压力管道随锅炉一同办理使用登记；包含压力容器的撬装式承压设备系统或者机械设备系统中的压力管道可以随其压力容器一同办理使用登记。登记时另提交分汽（水）缸、压力管道元件的产品合格证（含产品数据表），但是不需要单独领取使用登记证。没有产品数据表的特种设备，登记机关可以参照已有特种设备产品数据表的格式，制定其特种设备产品数据表，由使用单位根据产品出厂的相应资料填写。可以采取网上申报系统进行使用登记。3.4.1.2 按单位办理使用单位申请办理特种设备使用登记时，应当向登记机关提交以下相应资料，并且对其真实性负责：(1)使用登记表(一式两份)；(2)含有使用单位统一社会信用代码的证明；(3)监督检验、定期检验证明（注3-1）；(4)《压力管道基本信息汇总表——工业管道》（格式见附件C），《气瓶基本信息汇总表》（格式见附件D）。注3-1：新投入使用的气瓶应当提供制造监督检验证明，进行定期检验的气瓶应当同时提供定期检验证明。压力管道应当提供安装监督检验证明，达到定期检验周期的压力管道还应当提供定期检验证明；未进行安装监督检验的，应当提供定期检验证明。3.8.1 改造变更特种设备改造完成后，使用单位应当在投入使用前或者投入使用后30日内向登记机关提交原使用登记证、重新填写的使用登记表(一式两份)、改造质量证明资料以及改造监督检验证书（需要监督检验的），申请变更登记，领取新的使用登记证。登记机关应当在原使用登记证和原使用登记表上作注销标记。3.8.2 移装变更3.8.2.1 在登记机关行政区域内移装在登记机关行政区域内移装的特种设备，使用单位应当在投入使用前向登记机关提交原使用登记证、重新填写的使用登记表(一式两份)和移装后的检验报告（拆卸移装的），申请变更登记，领取新的使用登记证。登记机关应当在原使用登记证和原使用登记表上作注销标记。3.8.2.2 跨登记机关行政区域移装(1)跨登记机关行政区域移装特种设备的，使用单位应当持原使用登记证和使用登记表向原登记机关申请办理注销；原登记机关应当注销使用登记证，并且在原使用登记证和原使用登记表上作注销标记，向使用单位签发《特种设备使用登记证变更证明》(格式见附件E)；(2)移装完成后，使用单位应当在投入使用前，持《特种设备使用登记证变更证明》、标有注销标记的原使用登记表和移装后的检验报告（拆卸移装的），按照本规则3.4、3.5的规定向移装地登记机关重新申请使用登记。3.8.3 单位变更(1)特种设备需要变更使用单位，原使用单位应当持原使用登记证、使用登记表和有效期内的定期检验报告到登记机关办理变更；或者产权单位凭产权证明文件，持原使用登记证、使用登记表和有效期内的定期检验报告到登记机关办理变更；登记机关应当在原使用登记证和原使用登记表上作注销标记，签发《特种设备使用登记证变更证明》；(2)新使用单位应当在投入使用前或者投入使用后30日内，持《特种设备使用登记证变更证明》、标有注销标记的原使用登记表和有效期内的定期检验报告，按照本规则3.4、3.5要求重新办理使用登记。3.8.4 更名变更使用单位或者产权单位名称变更时，使用单位或产权单位应当持原使用登记证、单位名称变更的证明资料，重新填写使用登记表(一式两份)，到登记机关办理更名变更，换领新的使用登记证。2台以上批量变更的，可以简化处理。登记机关在原使用登记证和原使用登记表上作注销标记。3.8.5 达到设计使用年限继续使用的变更使用单位对达到设计使用年限继续使用的特种设备，使用单位应当持原使用登记证、按本规则2.14条的规定办理的相关证明材料，到登记机关申请变更登记。登记机关应当在原使用登记证右上方标注“超设计使用年限”字样。3.9 停用特种设备拟停用1年以上的，使用单位应当采取有效的保护措施，并且设置停用标志，在停用后30日内填写《特种设备停用报废注销登记表》(格式见附件F)，告知登记机关。重新启用时，使用单位应当进行自行检查，到使用登记机关办理启用手续；超过定期检验有效期的，应当按照定期检验的有关要求进行检验。3.10 报废 对存在严重事故隐患，无改造、修理价值的特种设备，或者达到安全技术规范规定的报废期限的，应当及时予以报废，产权单位应当采取必要措施消除该特种设备的使用功能。特种设备报废时，按台（套）登记的特种设备应当办理报废手续，填写《特种设备停用报废注销登记表》，向登记机关办理报废手续，并且将使用登记证交回登记机关。非产权所有者的使用单位经产权单位授权办理特种设备报废注销手续时，需提供产权单位的书面委托或者授权文件。使用单位和产权单位注销、倒闭、迁移或者失联，未办理特种设备注销手续的，使用登记机关可以采用公告的方式停用或者注销相关特种设备。3.11 使用登记标志(1)特种设备（车用气瓶除外）使用登记标志与定期检验标志合二为一，统一为《特种设备使用标志》（格式见附件G式样一、式样二）；(2)场(厂)内专用机动车辆的使用单位应当将车牌照(格式见附件H)固定在车辆前后悬挂车牌的部位；(3)移动式压力容器使用单位应当将该移动式压力容器的电子秘钥或者使用登记时发放的IC卡随车携带；(4)车用气瓶的使用标志格式见附件G式样三。 |  |  |

| ★法律法规名称 | 特种设备使用管理规则 | ★依据种类 | 规范性文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★依据文号 | TSG 08－2017 | ★条款号 | 3.4.1、3.4.2、3.8.1、3.8.2、3.8.3、3.8.4、3.8.5、3.9、3.10 |
| ★条款内容 | 3.4.1 申请3.4.1.1 按台（套）办理使用单位申请办理特种设备使用登记时，应当逐台(套)填写使用登记表，向登记机关提交以下相应资料，并且对其真实性负责：(1)使用登记表(一式两份)；(2)含有使用单位统一社会信用代码的证明或者个人身份证明(适用于公民个人所有的特种设备)；(3)特种设备产品合格证(含产品数据表、车用气瓶安装合格证明)；(4)特种设备监督检验证明(安全技术规范要求进行使用前首次检验的特种设备，应当提交使用前的首次检验报告）；(5)机动车行驶证（适用于与机动车固定的移动式压力容器）、机动车登记证书（适用于与机动车固定的车用气瓶）；(6)锅炉能效证明文件。锅炉房内的分汽（水）缸随锅炉一同办理使用登记；锅炉与用热设备之间的连接管道总长小于或者等于1000米时，压力管道随锅炉一同办理使用登记；包含压力容器的撬装式承压设备系统或者机械设备系统中的压力管道可以随其压力容器一同办理使用登记。登记时另提交分汽（水）缸、压力管道元件的产品合格证（含产品数据表），但是不需要单独领取使用登记证。没有产品数据表的特种设备，登记机关可以参照已有特种设备产品数据表的格式，制定其特种设备产品数据表，由使用单位根据产品出厂的相应资料填写。可以采取网上申报系统进行使用登记。3.4.1.2 按单位办理使用单位申请办理特种设备使用登记时，应当向登记机关提交以下相应资料，并且对其真实性负责：(1)使用登记表(一式两份)；(2)含有使用单位统一社会信用代码的证明；(3)监督检验、定期检验证明（注3-1）；(4)《压力管道基本信息汇总表——工业管道》（格式见附件C），《气瓶基本信息汇总表》（格式见附件D）。注3-1：新投入使用的气瓶应当提供制造监督检验证明，进行定期检验的气瓶应当同时提供定期检验证明。压力管道应当提供安装监督检验证明，达到定期检验周期的压力管道还应当提供定期检验证明；未进行安装监督检验的，应当提供定期检验证明。3.8.1 改造变更特种设备改造完成后，使用单位应当在投入使用前或者投入使用后30日内向登记机关提交原使用登记证、重新填写的使用登记表(一式两份)、改造质量证明资料以及改造监督检验证书（需要监督检验的），申请变更登记，领取新的使用登记证。登记机关应当在原使用登记证和原使用登记表上作注销标记。3.8.2 移装变更3.8.2.1 在登记机关行政区域内移装在登记机关行政区域内移装的特种设备，使用单位应当在投入使用前向登记机关提交原使用登记证、重新填写的使用登记表(一式两份)和移装后的检验报告（拆卸移装的），申请变更登记，领取新的使用登记证。登记机关应当在原使用登记证和原使用登记表上作注销标记。3.8.2.2 跨登记机关行政区域移装(1)跨登记机关行政区域移装特种设备的，使用单位应当持原使用登记证和使用登记表向原登记机关申请办理注销；原登记机关应当注销使用登记证，并且在原使用登记证和原使用登记表上作注销标记，向使用单位签发《特种设备使用登记证变更证明》(格式见附件E)；(2)移装完成后，使用单位应当在投入使用前，持《特种设备使用登记证变更证明》、标有注销标记的原使用登记表和移装后的检验报告（拆卸移装的），按照本规则3.4、3.5的规定向移装地登记机关重新申请使用登记。3.8.3 单位变更(1)特种设备需要变更使用单位，原使用单位应当持原使用登记证、使用登记表和有效期内的定期检验报告到登记机关办理变更；或者产权单位凭产权证明文件，持原使用登记证、使用登记表和有效期内的定期检验报告到登记机关办理变更；登记机关应当在原使用登记证和原使用登记表上作注销标记，签发《特种设备使用登记证变更证明》；(2)新使用单位应当在投入使用前或者投入使用后30日内，持《特种设备使用登记证变更证明》、标有注销标记的原使用登记表和有效期内的定期检验报告，按照本规则3.4、3.5要求重新办理使用登记。3.8.4 更名变更使用单位或者产权单位名称变更时，使用单位或产权单位应当持原使用登记证、单位名称变更的证明资料，重新填写使用登记表(一式两份)，到登记机关办理更名变更，换领新的使用登记证。2台以上批量变更的，可以简化处理。登记机关在原使用登记证和原使用登记表上作注销标记。3.8.5 达到设计使用年限继续使用的变更使用单位对达到设计使用年限继续使用的特种设备，使用单位应当持原使用登记证、按本规则2.14条的规定办理的相关证明材料，到登记机关申请变更登记。登记机关应当在原使用登记证右上方标注“超设计使用年限”字样。3.9 停用特种设备拟停用1年以上的，使用单位应当采取有效的保护措施，并且设置停用标志，在停用后30日内填写《特种设备停用报废注销登记表》(格式见附件F)，告知登记机关。重新启用时，使用单位应当进行自行检查，到使用登记机关办理启用手续；超过定期检验有效期的，应当按照定期检验的有关要求进行检验。3.10 报废 对存在严重事故隐患，无改造、修理价值的特种设备，或者达到安全技术规范规定的报废期限的，应当及时予以报废，产权单位应当采取必要措施消除该特种设备的使用功能。特种设备报废时，按台（套）登记的特种设备应当办理报废手续，填写《特种设备停用报废注销登记表》，向登记机关办理报废手续，并且将使用登记证交回登记机关。非产权所有者的使用单位经产权单位授权办理特种设备报废注销手续时，需提供产权单位的书面委托或者授权文件。使用单位和产权单位注销、倒闭、迁移或者失联，未办理特种设备注销手续的，使用登记机关可以采用公告的方式停用或者注销相关特种设备。3.11 使用登记标志(1)特种设备（车用气瓶除外）使用登记标志与定期检验标志合二为一，统一为《特种设备使用标志》（格式见附件G式样一、式样二）；(2)场(厂)内专用机动车辆的使用单位应当将车牌照(格式见附件H)固定在车辆前后悬挂车牌的部位；(3)移动式压力容器使用单位应当将该移动式压力容器的电子秘钥或者使用登记时发放的IC卡随车携带；(4)车用气瓶的使用标志格式见附件G式样三。 |  |  |

| ★法律法规名称 | 特种设备使用管理规则 | ★依据种类 | 规范性文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★依据文号 | TSG 08－2017 | ★条款号 | 3.4.1、3.4.2、3.8.1、3.8.2、3.8.3、3.8.4、3.8.5、3.9、3.10 |
| ★条款内容 | 3.4.1 申请3.4.1.1 按台（套）办理使用单位申请办理特种设备使用登记时，应当逐台(套)填写使用登记表，向登记机关提交以下相应资料，并且对其真实性负责：(1)使用登记表(一式两份)；(2)含有使用单位统一社会信用代码的证明或者个人身份证明(适用于公民个人所有的特种设备)；(3)特种设备产品合格证(含产品数据表、车用气瓶安装合格证明)；(4)特种设备监督检验证明(安全技术规范要求进行使用前首次检验的特种设备，应当提交使用前的首次检验报告）；(5)机动车行驶证（适用于与机动车固定的移动式压力容器）、机动车登记证书（适用于与机动车固定的车用气瓶）；(6)锅炉能效证明文件。锅炉房内的分汽（水）缸随锅炉一同办理使用登记；锅炉与用热设备之间的连接管道总长小于或者等于1000米时，压力管道随锅炉一同办理使用登记；包含压力容器的撬装式承压设备系统或者机械设备系统中的压力管道可以随其压力容器一同办理使用登记。登记时另提交分汽（水）缸、压力管道元件的产品合格证（含产品数据表），但是不需要单独领取使用登记证。没有产品数据表的特种设备，登记机关可以参照已有特种设备产品数据表的格式，制定其特种设备产品数据表，由使用单位根据产品出厂的相应资料填写。可以采取网上申报系统进行使用登记。3.4.1.2 按单位办理使用单位申请办理特种设备使用登记时，应当向登记机关提交以下相应资料，并且对其真实性负责：(1)使用登记表(一式两份)；(2)含有使用单位统一社会信用代码的证明；(3)监督检验、定期检验证明（注3-1）；(4)《压力管道基本信息汇总表——工业管道》（格式见附件C），《气瓶基本信息汇总表》（格式见附件D）。注3-1：新投入使用的气瓶应当提供制造监督检验证明，进行定期检验的气瓶应当同时提供定期检验证明。压力管道应当提供安装监督检验证明，达到定期检验周期的压力管道还应当提供定期检验证明；未进行安装监督检验的，应当提供定期检验证明。3.8.1 改造变更特种设备改造完成后，使用单位应当在投入使用前或者投入使用后30日内向登记机关提交原使用登记证、重新填写的使用登记表(一式两份)、改造质量证明资料以及改造监督检验证书（需要监督检验的），申请变更登记，领取新的使用登记证。登记机关应当在原使用登记证和原使用登记表上作注销标记。3.8.2 移装变更3.8.2.1 在登记机关行政区域内移装在登记机关行政区域内移装的特种设备，使用单位应当在投入使用前向登记机关提交原使用登记证、重新填写的使用登记表(一式两份)和移装后的检验报告（拆卸移装的），申请变更登记，领取新的使用登记证。登记机关应当在原使用登记证和原使用登记表上作注销标记。3.8.2.2 跨登记机关行政区域移装(1)跨登记机关行政区域移装特种设备的，使用单位应当持原使用登记证和使用登记表向原登记机关申请办理注销；原登记机关应当注销使用登记证，并且在原使用登记证和原使用登记表上作注销标记，向使用单位签发《特种设备使用登记证变更证明》(格式见附件E)；(2)移装完成后，使用单位应当在投入使用前，持《特种设备使用登记证变更证明》、标有注销标记的原使用登记表和移装后的检验报告（拆卸移装的），按照本规则3.4、3.5的规定向移装地登记机关重新申请使用登记。3.8.3 单位变更(1)特种设备需要变更使用单位，原使用单位应当持原使用登记证、使用登记表和有效期内的定期检验报告到登记机关办理变更；或者产权单位凭产权证明文件，持原使用登记证、使用登记表和有效期内的定期检验报告到登记机关办理变更；登记机关应当在原使用登记证和原使用登记表上作注销标记，签发《特种设备使用登记证变更证明》；(2)新使用单位应当在投入使用前或者投入使用后30日内，持《特种设备使用登记证变更证明》、标有注销标记的原使用登记表和有效期内的定期检验报告，按照本规则3.4、3.5要求重新办理使用登记。3.8.4 更名变更使用单位或者产权单位名称变更时，使用单位或产权单位应当持原使用登记证、单位名称变更的证明资料，重新填写使用登记表(一式两份)，到登记机关办理更名变更，换领新的使用登记证。2台以上批量变更的，可以简化处理。登记机关在原使用登记证和原使用登记表上作注销标记。3.8.5 达到设计使用年限继续使用的变更使用单位对达到设计使用年限继续使用的特种设备，使用单位应当持原使用登记证、按本规则2.14条的规定办理的相关证明材料，到登记机关申请变更登记。登记机关应当在原使用登记证右上方标注“超设计使用年限”字样。3.9 停用特种设备拟停用1年以上的，使用单位应当采取有效的保护措施，并且设置停用标志，在停用后30日内填写《特种设备停用报废注销登记表》(格式见附件F)，告知登记机关。重新启用时，使用单位应当进行自行检查，到使用登记机关办理启用手续；超过定期检验有效期的，应当按照定期检验的有关要求进行检验。3.10 报废 对存在严重事故隐患，无改造、修理价值的特种设备，或者达到安全技术规范规定的报废期限的，应当及时予以报废，产权单位应当采取必要措施消除该特种设备的使用功能。特种设备报废时，按台（套）登记的特种设备应当办理报废手续，填写《特种设备停用报废注销登记表》，向登记机关办理报废手续，并且将使用登记证交回登记机关。非产权所有者的使用单位经产权单位授权办理特种设备报废注销手续时，需提供产权单位的书面委托或者授权文件。使用单位和产权单位注销、倒闭、迁移或者失联，未办理特种设备注销手续的，使用登记机关可以采用公告的方式停用或者注销相关特种设备。3.11 使用登记标志(1)特种设备（车用气瓶除外）使用登记标志与定期检验标志合二为一，统一为《特种设备使用标志》（格式见附件G式样一、式样二）；(2)场(厂)内专用机动车辆的使用单位应当将车牌照(格式见附件H)固定在车辆前后悬挂车牌的部位；(3)移动式压力容器使用单位应当将该移动式压力容器的电子秘钥或者使用登记时发放的IC卡随车携带；(4)车用气瓶的使用标志格式见附件G式样三。 |  |  |

| ★法律法规名称 | 特种设备使用管理规则 | ★依据种类 | 规范性文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★依据文号 | TSG 08－2017 | ★条款号 | 3.4.1、3.4.2、3.8.1、3.8.2、3.8.3、3.8.4、3.8.5、3.9、3.10 |
| ★条款内容 | 3.4.1 申请3.4.1.1 按台（套）办理使用单位申请办理特种设备使用登记时，应当逐台(套)填写使用登记表，向登记机关提交以下相应资料，并且对其真实性负责：(1)使用登记表(一式两份)；(2)含有使用单位统一社会信用代码的证明或者个人身份证明(适用于公民个人所有的特种设备)；(3)特种设备产品合格证(含产品数据表、车用气瓶安装合格证明)；(4)特种设备监督检验证明(安全技术规范要求进行使用前首次检验的特种设备，应当提交使用前的首次检验报告）；(5)机动车行驶证（适用于与机动车固定的移动式压力容器）、机动车登记证书（适用于与机动车固定的车用气瓶）；(6)锅炉能效证明文件。锅炉房内的分汽（水）缸随锅炉一同办理使用登记；锅炉与用热设备之间的连接管道总长小于或者等于1000米时，压力管道随锅炉一同办理使用登记；包含压力容器的撬装式承压设备系统或者机械设备系统中的压力管道可以随其压力容器一同办理使用登记。登记时另提交分汽（水）缸、压力管道元件的产品合格证（含产品数据表），但是不需要单独领取使用登记证。没有产品数据表的特种设备，登记机关可以参照已有特种设备产品数据表的格式，制定其特种设备产品数据表，由使用单位根据产品出厂的相应资料填写。可以采取网上申报系统进行使用登记。3.4.1.2 按单位办理使用单位申请办理特种设备使用登记时，应当向登记机关提交以下相应资料，并且对其真实性负责：(1)使用登记表(一式两份)；(2)含有使用单位统一社会信用代码的证明；(3)监督检验、定期检验证明（注3-1）；(4)《压力管道基本信息汇总表——工业管道》（格式见附件C），《气瓶基本信息汇总表》（格式见附件D）。注3-1：新投入使用的气瓶应当提供制造监督检验证明，进行定期检验的气瓶应当同时提供定期检验证明。压力管道应当提供安装监督检验证明，达到定期检验周期的压力管道还应当提供定期检验证明；未进行安装监督检验的，应当提供定期检验证明。3.8.1 改造变更特种设备改造完成后，使用单位应当在投入使用前或者投入使用后30日内向登记机关提交原使用登记证、重新填写的使用登记表(一式两份)、改造质量证明资料以及改造监督检验证书（需要监督检验的），申请变更登记，领取新的使用登记证。登记机关应当在原使用登记证和原使用登记表上作注销标记。3.8.2 移装变更3.8.2.1 在登记机关行政区域内移装在登记机关行政区域内移装的特种设备，使用单位应当在投入使用前向登记机关提交原使用登记证、重新填写的使用登记表(一式两份)和移装后的检验报告（拆卸移装的），申请变更登记，领取新的使用登记证。登记机关应当在原使用登记证和原使用登记表上作注销标记。3.8.2.2 跨登记机关行政区域移装(1)跨登记机关行政区域移装特种设备的，使用单位应当持原使用登记证和使用登记表向原登记机关申请办理注销；原登记机关应当注销使用登记证，并且在原使用登记证和原使用登记表上作注销标记，向使用单位签发《特种设备使用登记证变更证明》(格式见附件E)；(2)移装完成后，使用单位应当在投入使用前，持《特种设备使用登记证变更证明》、标有注销标记的原使用登记表和移装后的检验报告（拆卸移装的），按照本规则3.4、3.5的规定向移装地登记机关重新申请使用登记。3.8.3 单位变更(1)特种设备需要变更使用单位，原使用单位应当持原使用登记证、使用登记表和有效期内的定期检验报告到登记机关办理变更；或者产权单位凭产权证明文件，持原使用登记证、使用登记表和有效期内的定期检验报告到登记机关办理变更；登记机关应当在原使用登记证和原使用登记表上作注销标记，签发《特种设备使用登记证变更证明》；(2)新使用单位应当在投入使用前或者投入使用后30日内，持《特种设备使用登记证变更证明》、标有注销标记的原使用登记表和有效期内的定期检验报告，按照本规则3.4、3.5要求重新办理使用登记。3.8.4 更名变更使用单位或者产权单位名称变更时，使用单位或产权单位应当持原使用登记证、单位名称变更的证明资料，重新填写使用登记表(一式两份)，到登记机关办理更名变更，换领新的使用登记证。2台以上批量变更的，可以简化处理。登记机关在原使用登记证和原使用登记表上作注销标记。3.8.5 达到设计使用年限继续使用的变更使用单位对达到设计使用年限继续使用的特种设备，使用单位应当持原使用登记证、按本规则2.14条的规定办理的相关证明材料，到登记机关申请变更登记。登记机关应当在原使用登记证右上方标注“超设计使用年限”字样。3.9 停用特种设备拟停用1年以上的，使用单位应当采取有效的保护措施，并且设置停用标志，在停用后30日内填写《特种设备停用报废注销登记表》(格式见附件F)，告知登记机关。重新启用时，使用单位应当进行自行检查，到使用登记机关办理启用手续；超过定期检验有效期的，应当按照定期检验的有关要求进行检验。3.10 报废 对存在严重事故隐患，无改造、修理价值的特种设备，或者达到安全技术规范规定的报废期限的，应当及时予以报废，产权单位应当采取必要措施消除该特种设备的使用功能。特种设备报废时，按台（套）登记的特种设备应当办理报废手续，填写《特种设备停用报废注销登记表》，向登记机关办理报废手续，并且将使用登记证交回登记机关。非产权所有者的使用单位经产权单位授权办理特种设备报废注销手续时，需提供产权单位的书面委托或者授权文件。使用单位和产权单位注销、倒闭、迁移或者失联，未办理特种设备注销手续的，使用登记机关可以采用公告的方式停用或者注销相关特种设备。3.11 使用登记标志(1)特种设备（车用气瓶除外）使用登记标志与定期检验标志合二为一，统一为《特种设备使用标志》（格式见附件G式样一、式样二）；(2)场(厂)内专用机动车辆的使用单位应当将车牌照(格式见附件H)固定在车辆前后悬挂车牌的部位；(3)移动式压力容器使用单位应当将该移动式压力容器的电子秘钥或者使用登记时发放的IC卡随车携带；(4)车用气瓶的使用标志格式见附件G式样三。 |  |  |